# Опросной лист на шкаф базовой станции БС ДPro-PR-МГП-M15XX» для операторной

| №. | Требование | Описание | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение шкафа |  |  |  |
| 2 | Требования к конструктивному исполнению |  |  |  |
| 2.1 | Габаритно-установочные размеры (ШхВхГ), мм |  |  |  |
| 2.2 | Масса, кг |  |  |  |
| 2.3 | Исполнение |  |  |  |
| 2.4 | Доступ |  |  |  |
| 2.5 | Характеристика условий эксплуатации |  |  |  |
| 2.6 | Требования к степени защиты оболочки IP |  |  |  |
| 2.7 | Требования к вводу кабельной продукции |  |  |  |
| 2.8 | Наличие систем вентиляции, обогрева, климат |  |  |  |
| 2.9 | Необходимость внешней индикации о наличии входного питания и питания оборудования |  |  |  |
| 3 | Требования к организации внешнего электропитания и заземления |  |  |  |
| 3.1 | Количество и тип вводов питания |  |  |  |
| 3.2 | Требования к заземлению |  |  |  |
| 3.3 | Потребляемая мощность, ВА |  |  |  |
| 3.4 | Требования к реализации АВР |  |  |  |
| 3.5 | Защита от импульсных перенапряжений |  |  |  |
| 4 | Требования к организации внутреннего электропитания |  |  |  |
| 4.1 | ИП ПЛК (резервированные) |  |  |  |
| 4.2 | ИП коммуникационного оборудования (резервированные) |  |  |  |
| 4.3 | ИП системы микроклимата (резервированные) |  |  |  |
| 4.4 | Система распределения питания |  |  |  |
| 4.5 | Необходимость встроенных АКБ |  |  |  |
| 4.6 | Необходимое время автономной работы от АКБ |  |  |  |

| №. | Требование |  | Описание | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Характеристики ПЛК и модулей ввода/вывода |  |  |  |  |
| 5.1 | Модель ПЛК |  |  |  |  |
| 5.2 | Необходимость резервирования ПЛК |  |  |  |  |
| 5.3 | Наличие сенсорной панели управления и ПСУ |  |  |  |  |
| 5.4 | Количество управляемых сигналов (при необходимость указать примечание) | DI |  |  |  |
| 5.5 |  | DO |  |  |  |
| 5.6 |  | АI |  |  |  |
| 6 | Количество управляемых сигналов с контроле на обрыв и КЗ |  |  |  |  |
| 6.1 | DI |  |  |  |  |
| 6.2 | DO |  |  |  |  |
| 7 | Количество управляемых адресных кольцевых шлейфов |  |  |  |  |
| 7.1 | ША, количество адресных устройств и токовая нагрузка в каждом |  |  |  |  |
| 7.2 | Modbus RTU, количество адресных устройств и токовая нагрузка в каждом |  |  |  |  |
| 7.3 | RUBEZH GLOBAL, количество адресных устройств и токовая нагрузка в каждом |  |  |  |  |
| 8 | Количество управляемых безадресных шлейфов |  |  |  |  |
| 8.1 | С извещателями нормально-замкнутыми |  |  |  |  |
| 8.2 | С извещателями нормально-разомкнутыми |  |  |  |  |
| 9 | Необходимость управления пожаротушением и другим инженерным оборудованием |  |  |  |  |
| 10 | Дополнительное оборудование |  |  |  |  |
| 11 | Оборудование связи |  |  |  |  |
| 8.1 | Наличие коммутатора Ethernet, количество портов |  |  |  |  |
| 8.2 | Резервирование коммутатора |  |  |  |  |
| 8.3 | Наличие медиаконвертера, количество портов |  |  |  |  |
| 8.4 | Ввод магистральных ВОЛС |  |  |  |  |
| 9 | Необходимость АРМ, SCADA, диагональ панели, удаленность от БС |  |  |  |  |
| 10 | Техническое обеспечение |  |  |  |  |
| 11 | Объем ЗИП |  |  |  |  |
| 12 | Дополнительные требования |  |  |  |  |

Опросный лист необходимо выслать на электронную почту eridanDPRO@yandex.ru

К опросному листу могут быть приложены при наличии: проектная и рабочая документация, отдельно схемы структурные, планировки помещений с указанием объектов защиты, ситуационный план территории с размещением объектов, если их несколько.